## Sheet1
昆山市烟花爆竹零售店积分管理考核明细表
单位名称： 考核时间：
积分项目 | 序号 | 评分标准 | 扣分值 | 标准分值 | 考评得分
平面布置 | 1 | 零售店存放区和销售柜台未分区布置 | -4 | 6
| 2 | 安全疏散通道堵塞 | -2
| 3 | 设置床铺等留宿设施 | -6
采购要求 | 4 | 零售店烟花爆竹未从批发企业采购配送 | -3 | 3
| 5 | 自行到批发仓库提取烟花爆竹 | -3
储存行为 | 6 | 零售店存放的烟花爆竹品种，超过烟花爆竹经营许可证载明的范围 | -10 | 10
| 7 | 零售店存放的烟花爆竹数量，超过烟花爆竹经营许可证载明数量50%以下的 | -6
| 8 | 零售店存放的烟花爆竹数量，超过烟花爆竹经营许可证载明数量50%以上的 | -10
| 9 | 堆放高度超过2m | -3 | 6
| 10 | 烟花爆竹与其他商品或杂物混合存放（按每处计算） | -2
| 11 | 烟花爆竹存放有破损及潮湿（按每处计算） | -2
| 12 | 零售店未建立烟花爆竹出入库记录，未保存购销票据、产品配送单（按每项计算） | -2 | 6
经营行为 | 13 | 在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹 | -6 | 6
| 14 | 店外摆放烟花爆竹 | -4
| 15 | 零售店未设置清晰、醒目的易燃易爆以及周边严禁烟火、严禁燃放烟花爆竹的安全标志（按每处计算） | -1 | 3
| 16 | 零售店内是否有明火发生设施，是否使用采暖设备 | -4 | 4
| 17 | 零售店是否制定并在现场张贴应急处置措施，在醒目位置张贴应急联系电话（按每处计算） | -3 | 6
废弃处置要求 | 18 | 烟花爆竹零售店随意丢弃、转让、赠送、销售过期的烟花爆竹，将过期产品与合格产品混存，私自销毁过期的烟花爆竹（按每项计算） | -2 | 4
人员资质情况 | 19 | 零售店主要负责人未参加安全教育培训并考核合格，其他从业人员未经过相关安全知识教育培训 | -6 | 6
制度及操作规程要求 | 20 | 零售店未制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理制度和安全操作规程（按每项计算） | -2 | 6
| 21 | 安全责任制未包括负责人、销售人员、看护人员安全责任制（按每项计算） | -1 | 3
| 22 | 安全管理制度未包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告制度（按每项计算） | -1 | 4
| 23 | 安全操作规程未包括查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求（按每项计算） | -1 | 4
消防和电气安全要求 | 24 | 零售店内配备的消防灭火器材不符合要求 | -2 | 2
| 25 | 零售店的电气线路、线路接头、用电设备，不符合要求（按每处计算） | -2 | 6
经营面积和安全标识要求 | 26 | 室内经营面积20m2以下得3分，20m2(含）~40m2得6分，40m2(含）~60m2得9分，60m2(含）得12分 |  | 12
| 27 | 未设置人流量调控措施，人员进出导向标识、间隔距离等醒目安全提示（按项计算） | -1 | 3
总计得分 |  |  |  | 100